Программа

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования

«Мушаковское»  муниципального образования  «Киясовский район» Удмуртской Республики

на 2015-2020 годы и на плановый период до 2022 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мушаковское» на 2015-2020 и на плановый период до 2022 г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 3012.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - поручение Президента Российской Федерации от 17.03.2011года № ПР-701, - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы", - статьи 26 п.12.1 . Устава муниципального образования «Мушаковское» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Мушаковское» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Мушаковское» |
| Исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Мушаковское», организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| Руководитель программы | Глава муниципального образования «Мушаковское» |
| Основные цели и задачи программы | 1.Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мушаковскоее» 2.Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мушаковское» 3.Повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 4.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального образования «Мушаковское», создание благоприятных условий для проживания населения муниципального образования «Мушаковское» 5. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 6. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства 7. Снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 8. Снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, телекоммуникационной связи. |
| Сроки реализации программы | 1-ый этап 2015-2020гг. 2-ой этап 2021-2022 гг. |
| Основные направления программы | - поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - реконструкция и модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения - развитие системы теплоснабжения и водоснабжения; - развитие, реконструкция и модернизация систем электроснабжения - развитие и строительство систем газоснабжения -реконструкция и модернизация систем уличного освещения - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мушаковское». Снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. Улучшение экологической обстановки муниципального образования «Мушаковское». Создание благоприятных условий для проживания на территории поселения муниципального образования «Мушаковское». Развитие системы водоснабжения и водоотведения: -развитие систем водоснабжения, водоотведения; -повышение надежности водоснабжения; -снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. Развитие системы теплоснабжения: - снижения уровня потерь в системах теплоснабжения; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. Экология: - повышение экологической безопасности в поселении; -организация и вывоз твердых бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Мушаковское»; - улучшение экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Мушаковское». |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для существующего и нового строительства жилого комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Мушаковское» на 2015 -2020 и на период до 2022 года разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережениии о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011года № ПР-701, распоряжения Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2021 годы", в соответствии со статьи 26 п. 12.1. Устава муниципального образования «Мушаковское».

1.Основные проблемы и обоснование необходимости их решения программными методами

Муниципальная целевая Программа (далее – Программа) определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. электро-, водо-, газоснабжения, телекоммуникационной связи), объектов сбора, вывоза твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями муниципального образования «Мушаковское», в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений.

Данная программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Мушаковское» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ инфраструктурного комплекса муниципального образования «Мушаковское» по развитию систем коммунальной системы. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Выполнение мероприятий Программы отвечает интересам жителей муниципального образования «Мушаковское» и позволит формированию рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующих систем электро-,тепло- и водоснабжения, водоотведения и телекоммуникационной связи - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем что, муниципальное образование «Мушаковское» из-за ограниченных возможностей местного бюджета, не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств федерального, республиканского, районного и местного бюджетов, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для Потребителей и внебюджетных источников.

2.Общие сведения о муниципальном образовании «Мушаковское» Киясовского района

Мушаковское сельское поселение расположено в восточной части Киясовского района Удмуртской Республики, имеет общую границу с муниципальными образованиями: «Карамас-Пельгинское», «Киясовское», «Ильдибаевское», «Ермолаевское» и Республикой Татарстан.

Общая площадь поселения «Мушаковское» составляет 6600 га.

Административный центр МО «Мушаковское» – с. Мушак – расположен в 18 км от районного центра с. Киясово.

Муниципальное образование объединяют 2 населённых пункта с общей численностью населения 351 человек (по состоянию на 01.05.2015г.).

| Населенные пункты | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| Всего по поселению В том числе по населенным пунктам: | 351 |
| село Мушак | 228 |
| Деревня Тавзямал | 123 |

Жилой фонд, всего — 9,55 тыс. кв.м., в том числе многоквартирные дома — 1,86 тыс.кв.м. (23 ед.), дома блокированной застройки – 1,86 тыс. кв.м (23 ед.)., индивидуальные дома — 7,69 тыс.кв.м (169 ед.). За 2014 год по муниципальному образованию «Мушаковское» введен в строй один дом.

Все населённые пункты связаны с центральной усадьбой дорогами. Основная часть местных дорог имеют грунтовое покрытие. Через сельское поселение не проходят дороги регионального значения. Железнодорожный транспорт в муниципальном образовании отсутствует.

Ввод жилья на перспективу – индивидуальное строительство.

В настоящее время в сельском поселении Мушаковское в целом сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, выражающаяся в постоянном снижении количественных и качественных характеристик ее демографического потенциала. Происходит отток молодого населения за пределы муниципального образования.

Основные причины современной демографической ситуации — это экономически неблагоприятные условия жизни, проблемы с трудоустройством и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы.

Крупных промышленных предприятий на территории муниципального образования «Мушаковскоке» нет.

Общее направление деятельности сельскохозяйственных предприятий – молочно-мясное с развитым зерновым хозяйством. На территории МО «Мушаковское» числятся сельскохозяйственные предприятия: ООО «СХП Мушаковское» и несколько КФХ

Личные подсобные хозяйства занимаются в основном животноводством, возделыванием картофеля и овощных культур.

Социальная сфера муниципального образования «Мушаковское» представлена: 1 средней общеобразовательной школой, 1 детским садом, 2 сельскими домами культуры, 2 ФАПами.  Администрация муниципального образования «Мушаковское»  расположена в с. Мушак.

На территории муниципального образования размещены 2 кладбища традиционного захоронения, 1 площадка временного накопления отходов.

3.Оценка состояния инженерной инфраструктуры

3.1 Электроснабжение

Обслуживанием электрических сетей 10...0,4 кВ занимается Киясовские РЭС. Электроснабжение населенных пунктов выполнено по второй и третьей категории надежности электроснабжения воздушными линиями 10 и 0,4 кВ. Источником электроснабжения является ПС 110/35/10 кВ «Киясово» фидер № 7 и фидер №6 (резервный).

По территории МО «Мушаковское» проходят:

- ВЛ-10 кВ общей протяженностью 13,1 км;

- ВЛ-0,4 кВ протяженностью 12,65 км.

Резервирование фидеров по ВЛ-10 кВ выполнено через разъединители и секционные ячейки в трансформаторных подстанциях. Трансформаторных подстанций 5 штук.

Средняя потребляемая мощность для фидеров, обслуживающих населенные пункты МО «Мушаковское»- 298 кВт

Средний удельный расход электрической энергии на 1 человека в год составляет 1159 кВт*час.

Дополнительная нагрузка на фидеры с учетом нового строительства на конец расчетного срока составит 436 кВт

Общая установленная мощность трансформаторов КТП — 2390 кВт. Общая допустимая активная нагрузка на КТП — 1625 кВт.

Суммарная активная мощность потребителей МО «Мушаковское» с учетом нового строительства- 734 кВт.

Суммарный резерв мощности КТП составит 891 кВт или 55 %.

Таким образом покрытие электрических нагрузок потребителей МО «Мушаковское» на перспективу будет осуществляться от энергосистемы «Удмуртэнерго». Опорной подстанцией энергосистемы для объектов нового строительства 1 очереди и на расчетный срок будет существующая ПС 110/35/10 кВ «Киясово» фидеры № 7 и № 6 (резервный).

Сети электроснабжения и оборудование (ВЛ- 0,4 и 10 кВ, КТП, разъединители, выключатели и т.п.) имеют физический и моральный износ и в отдельных случаях требуют замены. Перечень основных мероприятий по развитию электроснабжения на территории Мушаковского сельского поселения согласно многолетнего плана-грфика ПО «Южные электрические сети» включают  на перспективу следующие виды работ:

| Виды работ | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Капитальный ремонт распределительных сетей 0,4 кВт | км. | 0 | 0 | 0 | 1,47 | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт трансформаторных подстанций | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |

3.2 Теплоснабжение.

Теплоснабжение населенных пунктов Мушаковского сельского поселения преимущественно газовое от индивидуальных котлов или печное, Объекты социальной сферы с. Мушак (Мушаковская СОШ, детский сад, ФАП, сельский дом культуры, почта, Администрация МО «Мушаковское») имеют централизованное отопление от 2 газовых котельных, введенных в эксплуатацию в конце 2013 года. Объекты социальной сферы д. Тавзямал применяют децентрализованное теплоснабжение и в качестве топлива используют дрова. Протяженность  тепловых сетей 300 м.

Основными первоочередными  мероприятиями являются:

| п/п | Показатель | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрасс (2-х трубная прокладка) | км | 0,2 |  |

Первостепенными задачами по развитию теплоснабжения  являются:

- Существенное повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;

- Применение новых теплоизолирующих материалов;

3.3 Водоснабжение.

Муниципальное образование объединяет 2 населенных пункта: село Мушак, д. Тавзямал.

Из 2 населенных пунктов централизованные системы водоснабжения имеется во всех  населенных пунктах. На территории указанных населенных пунктов расположены 2 действующие артезианские скважины, 3 водонапорных башен, в т.ч. 2 действующих, водопроводные сети протяженностью 10900 м. В указанных населенных пунктах около 90% домов подключены к системе централизованного водоснабжения, а часть населения пользуется водой от водозаборных колонок.

Территория поселения на эксплуатационные зоны не разделена.

Все объекты водоснабжения, находящиеся на территории муниципального образования «Мушаковское», обслуживаются Первомайским МУПП «Коммун-сервис».

Источником водоснабжения в с. Мушак и д. Тавзямал являются водозаборные скважины. В качестве регулирующих емкостей установлены водонапорные башни.

Источником водоснабжения д. Тавзямал является скважина, находящаяся в с. Мушак.

Существующие сети водопровода по ул.Труда, Октябрьская, Советская в с. Мушак (чугунные трубы L=2375,0 м) находятся в аварийном состоянии, по ул. Школьной требуется увеличение диаметра магистрального водопровода (L=1225 м.) и установить 3 пожарных гидранта.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения:

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Выполнить капитальный ремонт 2 павильонов арт. скважин. |
| 2 | Замена существующих сетей водопровода с. Мушак (3600 м) с установкой 3 пожарных гидрантов. |
| 3 | Строительство сетей водопровода в проектируемой застройке с. Мушак и д. Тавзямал (L=650 м.) |

Развитие централизованных систем водоснабжения будет строиться на подключении существующих и введенных в эксплуатацию зданий к водопроводу при вводе его в дом, а также установку приборов учета холодной воды.

3.4 Водоотведение.

Централизованной системы водоотведения на территории поселения нет. Сточные воды от жилой застройки поступают в неканализованные уборные, выгребные ямы. Имеются выгреба – накопители в бюджетных учреждениях. Жидкие бытовые отходы от административных и общественных зданий вывозятся спецтехникой.

3.5 Газоснабжение.

Оба населенных пункта Мушаковского сельского поселения имеют сетевое газоснабжение. На 1.01.2015 года 102 домовладения Мушаковского сельского поселения подключены к газовым сетям, что составляет 53% от общего количества домовладений.

В соответствии с генпланом сохраняются основные направления использования природного газа как энергоносителя для реконструируемых и вновь строящихся теплоисточников, а также в качестве единого энергоносителя для индивидуальных жилых домов на приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение. Строительство газовых сетей позволит перевести негазифицированную индивидуальную жилую застройку на природный газ.

С учетом существующих межпоселковых сетей газопроводов предлагаются следующие мероприятия для газоснабжения населенных пунктов МО «Мушаковское»:

1. Строительство распределительных газопроводов низкого давления до потребителей, подключение не подключенных жилых домов к газовым сетям.

2. При строительстве новых социальных объектов системы теплоснабжения проектировать на природном газе.

3.6 Экология.

Действующая нормативная база в области обращения с отходами представлена рядом федеральных законодательных и нормативных правовых актов.

С 1998 года на территории Российской Федерации основополагающим нормативным актом, регулирующим обращение с отходами, является Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах производства и потребления).

Законом об отходах производства и потребления (гл.2) полномочия в области обращения с отходами разграничены между 3 уровнями власти:

- органами власти Российской Федерации;

- органами власти субъектов Российской Федерации;

- органами местного самоуправления.

Согласно статье 8 Закона об отходах производства и потребления к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами отнесены организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

На уровне поселения муниципального района разработаны Правила благоустройства территории населенных пунктов. Данными документами установлены требования к уборке, содержанию и озеленению территорий населенных пунктов в зимний и летний периоды. В целях контроля за исполнением их требований в каждом поселении утверждены Порядки осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории населенных пунктов.

В сельском поселении не имеется объектов санкционированного размещения твёрдых бытовых отходов (ТБО). Вывоз бытовых отходов населением осуществляется самостоятельно, при проведении  месячника по  благоустройству, а также специализированной организацией.

Загрязнение почв отходами производства и потребления является одной из серьезных экологических проблем как для  муниципального образования «Мушаковское».

К основным факторам негативного воздействия на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения поселения  в части санитарной очистки  поселения относятся  несанкционированные свалки и другие нарушенные и загрязненные территории.

Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, их беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

4.Перечень основных мероприятий программы.

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

формирование пакета документов для получения субсидии из республиканского бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Главы Администрации и в целях обеспечения качества предоставляемых Жилищно-коммунальных услуг;

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электроснабжению, телекоммуникационной связи. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории Мушаковского сельского поселения.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит  предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электроснабжению и телекоммуникационной связи, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям

5.Механизм реализации программы.

Администрация  сельского поселения  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение предоставления  сведений по  составлению проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- представляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Администрацию муниципального образования «Киясовский район».

6.Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Мушаковского сельского поселения  с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 1956 тыс. рублей. Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования и средств внебюджетных источников.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств республиканского и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной Законом Удмуртской Республики в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2015-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

7.Управление реализацией

Программы и контроль за ходом ее исполнения.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год. Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

8.Оценка социально-экономической эффективности реализации программы.

Эффективность реализации программы и использования, выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

-исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; прозрачности прохождения средств бюджета;

-привлечения средств республиканского, районного и местного бюджетов;

-привлечения средств внебюджетных источников;

-создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

-снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

-доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

-доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электро-, водо-, газоснабжения, телекоммуникационной связи);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

- рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании;

- создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

9.Ожидаемые результаты реализации программы.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мушаковское», снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды сельского поселения Мушаковское.

Мероприятия по выполнению программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Мушаковское»

Тыс.руб.

| №п/п | Наименование мероприятия | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы |  |  |  | 151 |  | 151 |  |  | 302 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
|  | Бюджет УР |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 300 |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2 | Строительство павильонов артезианских скважин |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 200 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Бюджет УР |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Внебюджетные средства |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 200 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей водопровода |  |  | 201 |  |  | 201 | 201 | 201 | 804 |
|  | Местный бюджет |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | Бюджет УР |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 | 800 |
|  | Внебюджетные средства |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство сетей водопровода в проектируемой застройке (L=650 м.) |  |  |  | 302 | 102 | 246 |  |  | 650 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 2 | 2 | 6 |  |  | 10 |
|  | Бюджет УР |  |  |  | 300 | 100 | 240 |  |  | 640 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Всего | 0 | 0 | 301 | 453 | 202 | 598 | 201 | 201 | 1956 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 16 |
|  | Бюджет УР | 0 | 0 | 200 | 450 | 100 | 590 | 200 | 200 | 1740 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |